附件
不符合规定产品名单
	序号
	样品名称
	受检单位
	生产单位
	型号规格
	产品编号/批号
	抽样单位
	检验单位
	不符合标准

规定项

	1
	医用红外额温计
	安徽五一大药房连锁有限公司总店
	广西来宾圭顿医疗器械有限公司
	F-2
	GD202212064173/GD20221206
	亳州市场局
	安徽省食品药品检验研究院
	规定的温度显示范围内最大允许误差

	2
	医用外科口罩
	天长市世海药店
	江西芝正医疗器械有限公司
	规格：大号17.5cm×9.5cm 型号：平面耳挂式
	20240408
	滁州市场局
	安徽省食品药品检验研究院
	口罩带


